Приложение

к приказу комитета образования и науки Курской области

от 04.03.2015г.  № 1-178

# Положение

- по организации систем видеонаблюдения при проведении

- государственной итоговой аттестации

- по образовательным программами среднего общего образования

- в Курской области

# 1. Общие положения

1.1. Положение по организации систем видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программами среднего общего образования в Курской области (далее - Положение) разработано в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 03.02.2014, регистрационный № 31205), (в редакции приказа Минобрнауки России от 16.01.2015 №9 (зарегистрирован Минюстом России 30.01.2015,  регистрационный № 35794) (далее - Порядок), Методическими рекомендациями по организации систем видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программами среднего общего образования (письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17 февраля 2015 г. № 02-52).

1.2. Средства видеонаблюдения применяются с учетом требований Порядка.

1.3. Объектами видеонаблюдения являются:

- помещения для проведения экзаменов в пункте  поведения экзамена (далее - ППЭ) - аудитории ППЭ;

- помещение для руководителя ППЭ (далее - штаб ППЭ), оборудованный рабочим местом и сейфом (или металлическим шкафом) для хранения экзаменационных материалов (далее - ЭМ);

- помещения регионального центра обработки информации (далее - РЦОИ), задействованные в процедурах подготовки, проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее - ГИА) и обработки его результатов, помещения для работы предметных комиссий (далее - ПК) и конфликтной комиссии (далее - КК).

1.4. Для обеспечения работы системы видеонаблюдения комитет образования и науки Курской области обеспечивает:

- размещение оборудования для организации видеонаблюдения в аудиториях ППЭ;

- сохранность оборудования для организации видеонаблюдения;

- работоспособность оборудования для обеспечения видеонаблюдения, в том числе своевременное обновление программного обеспечения;

- ведение и хранение документов, относящихся к системе видеонаблюдения в ППЭ (акт приема-передачи и настройки оборудования для видеонаблюдения и трансляции, договор на оказание работ (услуг) по организации видеонаблюдения в ППЭ, поэтажный план размещения оборудования, журнал доступа к программно-аппаратному комплексу).

1.5. Для организации видеонаблюдения и координации действий по установке и эксплуатации оборудования приказом комитета образования и науки Курской области назначается ответственное лицо – региональный координатор. Региональный координатор отвечает за координацию действий организации, обеспечивающей организационно-технологическое сопровождение процесса видеонаблюдения (далее - Оператор), и комитета образования и науки Курской области, обеспечивает общее согласование мест размещений оборудования, предоставляет в государственную экзаменационную комиссию (далее - ГЭК) сводную информацию о работе систем видеонаблюдения в период проведения ГИА.

1.6. Каждая аудитория ППЭ должна иметь отметку в региональной информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее - РИС), указывающую на наличие или отсутствие системы видеонаблюдения в режиме on-line в аудитории.

При  распределении  участников   единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) в РИС по аудиториям в первую очередь заполняются аудитории с видеонаблюдением в режиме on-line.

1.7. Для организации ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) используются аудитории без возможности on-line трансляции в сеть Интернет - видеонаблюдение в режиме off-line.

# 2. Перечень средств видеонаблюдения,

# требования к их размещению, трансляция видеоизображения

2.1. Для оснащения помещений ППЭ (ГИА в форме ЕГЭ), РЦОИ, мест работы ПК и КК средствами видеонаблюдения используются устройства, сохраняющие запись изображения и запись звука и позволяющие (в случае наличия технической возможности) передавать видеоизображение по каналам связи в сеть Интернет из помещений ППЭ, РЦОИ, пункта проверки заданий  и КК (далее - ПАК) в следующем составе:

- две камеры видеонаблюдения (допускается использование одной камеры видеонаблюдения, если ее технические параметры обеспечивают полный обзор аудитории);

- крепления для камер;

- персональный компьютер (при необходимости дооборудуется монитором, клавиатурой) или ноутбук;

- кабель питания;

- мышь;

- источник бесперебойного питания для персонального компьютера;

- USB-удлинитель;

- оборудование для подключения к сети Интернет (при необходимости).

2.2. ПАК должен обеспечивать сохранение видеоизображения и передачу видеоизображения по каналам связи (при наличии технической возможности). Целесообразно размещать ПАК в антивандальном шкафу, который при необходимости опечатывается. Конфигурация ПАК должна исключать возможность подмены информации, поступающей от средств видеонаблюдения, гарантировать ее достоверность и целостность, защиту данных от несанкционированного доступа к информации.

2.3. При наличии технической возможности видеотрансляция со всех видеокамер должна выводиться на отдельно стоящий персональный компьютер, находящийся в штабе ППЭ.

2.4. Для оснащения помещений ППЭ (ГИА в форме ГВЭ) средствами видеонаблюдения используется оборудование, поставленное в рамках реализации Комплекса мер по модернизации системы общего образования в Курской области, в следующем составе:

- не менее двух ноутбуков с необходимым программным обеспечением (на одно помещение);

- кабель питания;

- мышь (при необходимости);

- USB-удлинитель.

Данное оборудование должно сохранять запись изображения и запись звука.

# Требования к размещению средств видеонаблюдения

3.1. Средства видеонаблюдения размещаются в аудитории ППЭ и штабе ППЭ с соблюдением следующих требований:

- в каждой аудитории ППЭ и штабе ППЭ должно быть установлено не менее двух камер видеонаблюдения (допускается использование одной камеры видеонаблюдения, если ее технические параметры обеспечивают полный обзор аудитории);

- камеры видеонаблюдения целесообразно устанавливать в разных углах аудитории ППЭ таким образом, чтобы в обзор видеокамеры попадали все участники ЕГЭ, стол организатора. В случае печати контрольных измерительных материалов (далее - КИМ) в аудитории ППЭ, должен быть виден процесс печати КИМ и место для раскладки материалов;

- камеры видеонаблюдения целесообразно устанавливать в разных углах штаба ППЭ, чтобы просматривалось все помещение и входная дверь;

- высота установки камер видеонаблюдения: не менее 2 метров от пола;

- обзор камеры не должны загораживать различные предметы (мебель, цветы и пр.);

- видеозапись должна содержать следующую информацию: код ППЭ, номер аудитории, дата экзамена, местное время.

3.2. Средства видеонаблюдения размещаются в помещениях РЦОИ, местах работы ПК и КК с соблюдением следующих требований:

- в помещениях РЦОИ, местах работы ПК и КК должно быть установлено не менее двух камер видеонаблюдения (допускается использование одной камеры видеонаблюдения, если ее технические параметры обеспечивают полный обзор аудитории);

- камеры видеонаблюдения целесообразно устанавливать в разных углах помещения так, чтобы помещение просматривалось полностью;

- обзор камеры не должны загораживать различные предметы (мебель, цветы и пр.);

- регистратор ПАК должен быть расположен таким образом, чтобы не препятствовать свободному перемещению лиц, находящихся в РЦОИ;

- видеозапись должна содержать следующую информацию: код РЦОИ, номер аудитории, дата, местное время.

## 4. Трансляция видеоизображения

4.1. Трансляция и видеозапись в помещении штаба ППЭ начинается с 8:00 по местному времени до момента передачи всех материалов члену ГЭК.

4.2. При наличии технической возможности из аудиторий ППЭ организуется on-line трансляция видеоизображения. Трансляция изображения осуществляется в режиме реального времени с 9:00 до фактического окончания экзамена (согласно расписанию) в день проведения экзамена по местному времени.

4.3. On-line трансляция из помещений ППЭ, РЦОИ, мест работы ПК и КК обеспечивается Оператором. Для обеспечения on-line трансляции необходимо подключение к сети Интернет по каналу связи. Видеоизображение и звук передаются по каналам связи в центр обработки данных оператора (далее - ЦОД).

4.4. Просмотр on-line трансляции производится на специализированном портале в сети Интернет с доменным именем «Смотриегэ.рф» (далее - портал). Доступ к порталу предоставляется Рособрнадзором ограниченному кругу лиц.

При низкой пропускной способности канала видеозапись передается в ЦОД в течении 5 календарных дней со дня проведения экзамена.

4.5. Запись видеоизображения производится на жесткий диск ПАК. Передача и хранение видеозаписи производится в соответствии с разделом 7 настоящего Положения.

В случае отсутствия подключения к сети Интернет запись изображения и звука во время ГИА производится на жесткий диск ПАК. Передача и хранение видеозаписи производится в соответствии с разделом 7 настоящего Положения.

4.6. ПАК может быть передан Оператору для проведения технических работ (копирования информации, настройки операционной системы и др.) по акту временной передачи (Приложение 1). Передача ПАК представителю Оператора производится не более чем на 10 рабочих дней.

4.7. Включение трансляции в сеть Интернет из помещений РЦОИ, помещений работы ПК и КК производится автоматически в случае необходимости. Доступ к просмотру трансляции из помещений РЦОИ, работы ПК и КК предоставляется только сотрудникам Рособрнадзора.

## 5. Подготовка и проведение экзамена

5.1. Во всех аудиториях ППЭ, оснащенных видеонаблюдением, должна быть размещена информация о том, что в данной аудитории ведется видеонаблюдение.

5.2. За один день до начала экзамена в ППЭ технический специалист совместно с руководителем ППЭ проводят тестирование, в ходе которого необходимо:

- включить запись видеоизображения;

- проверить через монитор ПАК работу камер видеонаблюдения;

- проверить соответствие расположения камер видеонаблюдения настоящему Положению;

- внести запись в журнал доступа к ПАК (далее – журнал) (Приложение 2). Журнал размещается в помещении руководителя образовательной организации, на базе которой расположен ППЭ, (или в штабе ППЭ) и заполняется техническим специалистом при каждом действии с ПАК. После завершения всех экзаменов журнал передается на хранение в организацию, на базе которой был организован ППЭ.

5.3. В Акте готовности ППЭ (ППЭ-01) руководитель ППЭ делает отметку о том, что ППЭ оборудован средствами видеонаблюдения с соблюдением требований законодательства к использованию указанных технических средств.

5.4. В случае, если в ППЭ не установлены (или неисправны) средства видеонаблюдения, руководитель ППЭ незамедлительно сообщает об этом региональному координатору.

5.5. По окончании тестирования ПАК остается включенным. Действия по выключению ПАК производятся техническим специалистом по согласованию с членом ГЭК и Оператором.

5.6. В день экзамена руководитель ППЭ не позднее чем за 2 часа до начала экзамена дает указание техническому специалисту произвести включение режима записи в помещении штаба ППЭ, проверить работоспособность ПАК во всех аудиториях ППЭ.

5.7. Не позднее чем за 1 час до начала экзамена в аудиториях ППЭ технический специалист должен убедиться, что режим записи включен. 
	С этого момента до окончания экзамена запрещается совершать какие-либо действия с ПАК (за исключением случаев возникновения нештатных ситуаций).

5.8. Непосредственный контроль за фактом ведения видеозаписи во время экзамена осуществляется организаторами в аудитории ППЭ, в помещении штаба ППЭ – техническим специалистом.

5.9. В случае возникновения нештатных ситуаций в аудитории, организаторы информируют руководителя ППЭ и члена ГЭК о возникших проблемах. Ответственность за дальнейшие действия возлагается на члена ГЭК.

Технический специалист должен связаться с Оператором, получить инструкции по проведению безотлагательных действий по восстановлению работы ПАК. Если в течение 15 минут после получения инструкции не удается восстановить работоспособность ПАК, член ГЭК по согласованию с председателем ГЭК останавливает экзамен в соответствии с пунктом 20 Порядка с последующим аннулированием результатов экзамена в соответствии с пунктом 71 Порядка и повторным допуском обучающихся, выпускников прошлых лет к сдаче экзамена в соответствии с пунктом 33 Порядка.

5.10. По факту неисправного состояния, отключения средств видеонаблюдения или отсутствия видеозаписи экзамена членом ГЭК составляется акт (Приложение 3), который в тот же день также передается председателю ГЭК.

Технический специалист совместно с Оператором должны произвести работу по восстановлению работоспособности ПАК.

5.11. По завершении экзамена в аудитории организатор в центре видимости камер видеонаблюдения объявляет окончание экзамена. После проведения сбора ЭМ и подписания протокола о проведении экзамена в аудитории организатор демонстрирует в сторону одной из камер видеонаблюдения каждую страницу протокола проведения экзамена в аудитории (форма ППЭ-12-01). Одновременно организатор в аудитории громко объявляет все данные протокола, в том числе

- номер аудитории;

- наименование предмета;

- количество участников экзамена в данной аудитории;

- количество ЭМ (использованных и неиспользованных);

- время подписания протокола.

Ответственный организатор демонстрирует запечатанные возвратные пакеты с экзаменационными материалами участников экзамена (организаторы должны передать руководителю ППЭ все материалы в запечатанном виде).

5.12. В случае досрочного завершения экзамена организаторы в аудитории заполняют протокол и действуют по порядку, прописанному в настоящем Положении, указывая фактическое время завершения экзамена.

5.13. По окончании экзамена в аудитории руководитель ППЭ дает указание техническому специалисту выключить режим записи видеоизображения. Технический специалист выключает видеозапись в аудиториях.

5.14. В штабе ППЭ режим записи видеоизображения выключается после передачи всех материалов члену ГЭК.

5.15. После окончания экзамена технический специалист обязан визуально проверить работоспособность всех ПАК, при необходимости произвести перезагрузку компьютера ПАК, сделать соответствующую запись в журнале.

5.16. После окончания всех экзаменов технический специалист по согласованию с представителями Оператора и региональным координатором осуществляет выключение ПАК.

5.17. Информация обо всех случаях работы с ПАК (включение, выключение, неполадки, выдача видеоматериалов) заносится в журнал.

## 6. Организация видеонаблюдения в РЦОИ,

## помещениях для работы ПК и КК

6.1. Не позднее чем за пять дней до начала первого экзамена руководитель РЦОИ совместно с назначенным в установленном порядке техническим специалистом (специалистами) проводят тестирование, в ходе которого технический специалист проверяет текущее состояние ПАК:

- включает запись видеоизображения;

- наблюдает через монитор ПАК за работой камер видеонаблюдения;

- делает соответствующую отметку в журнале.

Технический специалист отвечает за работу системы видеонаблюдения в РЦОИ на протяжении всего периода проведения ГИА.

6.2. Руководитель РЦОИ по завершении всех операций, связанных с работой ПАК, информирует по телефону регионального координатора об исправности системы видеонаблюдения, в случае выявления неисправностей в системе видеонаблюдения информирует регионального координатора и Оператора.

6.3. В Акте готовности РЦОИ (1-РЦОИ) руководитель РЦОИ делает отметку о том, что РЦОИ оборудован средствами видеонаблюдения с соблюдением требований законодательства к использованию указанных технических средств.

6.4. По окончании тестирования ПАК остается включенным (выключается только режим записи). Действия по выключению ПАК производятся представителями Оператора по согласованию с региональным координатором после завершения всех экзаменов.

6.5. Видеозапись на всех ПАК в РЦОИ включается техническим специалистом РЦОИ с 8:00 первого экзамена соответствующего периода проведения ГИА согласно расписанию. Видеозапись в помещениях работы ПК и КК ведется в часы работы комиссий.

6.6. Видеозапись производится в течение всего времени проведения экзаменов соответствующей волны ГИА и обработки результатов в РЦОИ и завершается в момент окончания работы конфликтной комиссии.

6.7. Информация обо всех случаях работы с ПАК (включение, выключение, неполадки, выдача видеоматериалов) заносится техническим специалистом в журнал.

# 7. Сбор, передача и хранение видеозаписей

7.1. После окончания экзаменов видеозаписи из аудиторий ППЭ, оборудованных видеонаблюдением в режиме on-line, сохраняются на жестком диске ПАК. Ответственность за сохранность видеозаписей несут в период проведения экзамена в ППЭ - руководитель ППЭ, в период между экзаменами и в течение трех месяцев после завершения экзаменов  досрочного или основного периодов - руководитель образовательной организации, на базе которой размещается ППЭ.

7.2. В случаях принятия членом ГЭК (членами ГЭК) и/или председателем ГЭК решения об остановке экзамена в ППЭ или отдельных аудиториях ППЭ, удалении обучающегося, выпускника прошлых лет с экзамена, аннулировании результатов экзамена после окончания экзаменов видеозаписи из аудитории (аудиторий) ППЭ, в которых зафиксировано нарушение Порядка, копируются техническим специалистом на внешние носители (CD-R диски).

После записи внешние носители с видеозаписями (CD-R диски) передаются техническим специалистом руководителю ППЭ, который передает их члену ГЭК вместе со всеми  документами из ППЭ. Член ГЭК в день экзамена доставляет ЭМ, документы из ППЭ и внешние носители с видеозаписями экзаменов (CD-R диски) в РЦОИ для дальнейшего хранения.

Срок хранения видеозаписи экзамена, на основании которой было принято решение об остановке экзамена в ППЭ или отдельных аудиториях ППЭ, удалении обучающегося, выпускника прошлых лет с экзамена, аннулировании результатов экзамена, составляет не менее трех лет со дня принятия соответствующего решения.

7.3. После окончания экзаменов видеозаписи из аудиторий ППЭ, оборудованных видеонаблюдением в режиме off-line, копируются техническим специалистом на внешние носители (CD-R диски).

После записи внешние носители с видеозаписями (CD-R диски) передаются техническим специалистом руководителю ППЭ, который передает их члену ГЭК вместе со всеми  документами из ППЭ. Член ГЭК в день экзамена доставляет ЭМ, документы из ППЭ и внешние носители с видеозаписями экзаменов (CD-R диски) в РЦОИ. Хранение видеозаписей экзаменов из аудиторий ППЭ, оборудованных видеонаблюдением в режиме off-line, обеспечивает РЦОИ.

Хранение и обеспечение доступа к видеозаписям экзамена осуществляется в течение трех месяцев с момента проведения экзамена. Срок хранения видеозаписи экзамена, на основании которой было принято решение об остановке экзамена в ППЭ или отдельных аудиториях ППЭ, удалении обучающегося, выпускника прошлых лет с экзамена, аннулировании результатов экзамена, составляет не менее трех лет со дня принятия соответствующего решения.

7.4. Название файлов, содержащих видеозаписи, должны содержать следующую информацию:  номер и наименование ППЭ, номер аудитории, дату проведения экзамена, наименование экзамена (например: 000003_МБОУ СОШ №3 г. Курск_012_26.05.2015_география).

7.5. Видеозаписи проведения ЕГЭ и обработки результатов используются в следующих случаях:

- заявление участника экзамена о нарушении процедуры проведения экзамена (апелляция по процедуре);

- обращение граждан в ГЭК, орган исполнительной власти федерального или регионального уровня по факту нарушения процедуры проведения экзамена, прав участников экзамена;

- записи в протоколах общественного наблюдения, инспекции ППЭ(РЦОИ), федерального наблюдения, on-line видеонаблюдения о нарушениях работы в ППЭ, РЦОИ;

- выявления фактов публикации экзаменационных материалов в сети Интернет;

- выявления фактов приостановки записи или неисправности оборудования;

- иные факты остановки экзамена и аннулирования результатов, а также факты нарушений, связанные с работой РЦОИ, предметных, конфликтной комиссии.

7.6. В случае необходимости видеозаписи предоставляются по соответствующему запросу:

- сотрудникам Рособрнадзора;

- членам ГЭК;

- руководителю РЦОИ (для проведения служебной проверки по факту апелляции по процедуре проведения экзамена);

председателю КК (для рассмотрения апелляции по процедуре проведения экзамена);

- председателю комитета образования и науки Курской области;

- представителям судебных органов.

7.7. Запрос видеозаписи направляется в комитет образования и науки Курской области в письменном виде и должен содержать:

- фамилию, имя, отчество заявителя либо название органа, направившего запрос;

- код и наименование ППЭ, номер аудитории, в которой производилась видеозапись, дату экзамена.

# 8. Просмотр on-line трансляции

8.1. Доступ к on-line трансляции на портале предоставляется:

- сотрудникам Министерства образования и науки Российской Федерации и Рособрнадзора, определенным решением руководителей;

- сотрудникам комитета образования и науки Курской области и органа исполнительной власти Курской области, осуществляющего переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования, определенным решением руководителей;

- общественным наблюдателям, имеющим регистрацию на портале;

- членам ГЭК (в пределах Курской области).

8.2. Для on-line наблюдения за ходом проведения экзаменов лица, имеющие на это право, не позднее чем за 2 недели до начала экзаменов направляют в Рособрнадзор заявку на получение доступа к порталу в соответствии с Приложением 4.

8.3. Не ранее чем за 3 дня до экзамена представители Оператора направляют на электронную почту лицу, указанному в заявке, логин и пароль для доступа к порталу при условии, что данные предоставлены корректно.

Лицам, получившим логин и пароль, запрещается передавать его другим лицам.

8.4. На портале реализован сервис, позволяющий ставить метки в тех отрезках трансляции, в которых, по мнению просматривающего, имеют место признаки нарушения Порядка. Данные метки сохраняются в личном кабинете просматривающего.

8.5. Информация об отмеченных потенциальных нарушениях поступает из Рособрнадзора в комитет образования и науки Курской области. Комитет образования и науки Курской области рассматривает поступившую информацию в течение суток и, в случае необходимости, проводит служебную проверку.

# Приложение 1. Акт временной передачи оборудования

_______________________                                      "__" ____________ 20__ г.

(место для подписи)

Настоящий акт составлен о том, что ____________________________________________

____________________________________________________________________________,

(наименование организации)

в лице _____________________________________, действующего(ей) на основании

_____________, передает, а   ___________________________________________________,

(наименование организации)

в лице ______________________________________________________________________,

действующего(ей) на основании _______________________________________________,

принимает для технических работ оборудование в следующем составе:

| № п/п | Наименование оборудования | Заводской номер оборудования | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

Стороны удостоверяют, что оборудование, передаваемое для технических  работ

по настоящему акту находится в  работоспособном/неработоспособном состоянии.

Оборудование передал:                                    Оборудование принял:

Руководитель ОО                                              Руководитель ____________________

__________/__________________                     _______________/_________________

"__" _______________ 20__ год

Оборудование передал:                                        Оборудование принял:

Руководитель ________________                      Руководитель ОО _________________

__________/__________________                      _______________/_________________

"__" _______________ 20__ год

# Приложение 2. Образец журнала доступа к программно-аппаратному комплексу (ПАК)

Наименование субъекта Российской Федерации _____________________________________________________________

наименование и адрес ППЭ/РЦОИ/ППЗ/

Номер аудитории ППЭ/РЦОИ/ППЗ _______________________________________________________

| № | Дата | Время (часы, минуты) | Причина осуществления действий с ПАК | Результат осуществления действий с ПАК (выключен, включен) | Инициатор действия с ПАК | Технический специалист - оператор ПАК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало действия | Окончание действия |  |  | ФИО | Должность | Подпись | ФИО | Должность | Подпись |
| 1 |  | 8.00 | 8.15 | Проверка работоспособности ПАК | ПАК включен, работает в стационарном режиме |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 9.00 | 9.02 | Начало записи | Включен режим "Идет запись" |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | чч. мм | чч. мм | На экране отсутствует изображение | Прописываются действия по возврату к стационарному режиму работы ПАК |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 16.00 | 16.02 | Окончание записи | Выключение режима "Идет запись" |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | чч. мм | чч. мм | Заявка по предоставлению записи | Заявка № ___ дата. Произведена запись данных на usb носитель |  |  |  |  |  |  |

# Приложение 3. Акт об отключении средств видеонаблюдения или отсутствия видеозаписи экзамена

_______________________                           "___" ____________ 20__ г.

(место  для подписи)

Настоящий акт составлен о том, что в _________________________________

(код и наименование ППЭ)

в аудитории ________________ в ____ часов ____ минут во время проведения

(номер аудитории)

экзамена  по _______________ произошла остановка видеозаписи по причине

(предмет)

__________________________________________________________________

(указать причину остановки)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Сообщение в уполномоченную организацию было передано в __ часов __ минут.

Для возобновления видеозаписи были предприняты следующие действия:

1. ________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Видеозапись _________________________________ в ____ часов минут ____

(возобновлена/не возобновлена)

"___" __________ 20__ г.

Руководитель ППЭ 		Член ГЭК		        Технический специалист

_________/________            _________/________       ___________/__________

Подпись/Ф.И.О.			    Подпись/Ф.И.О. 		Подпись/Ф.И.О.

# Приложение 4. Заявка на получение доступа к порталу «Смотриегэ.рф»

| Субъект РФ | Город | ФИО | Должность и место работы | Адрес электронной почты | Контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Руководитель организации__________/___________

Подпись/Ф.И.О.